消防訓練実施結果報告書

令和　　年　　月　　日

都留市消防長　　様

事業所名

防火管理者　　　　　　　　　　　　　㊞

次のとおり、消防訓練を実施しましたので報告します。

| 訓練実施日時 | 年 月 日 時 分 ～ 時 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 訓練実施場所 |  | 参加人員 名 |
| 訓練種別 | １ 消火訓練 ２ 通報訓練 ３ 避難訓練 ４ 総合訓練 |  |

| 訓練種別 |  |  |  | 訓 練 内 容 |  | 評 価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総合訓練 | 通報訓練 |  | 発見 | ・受信機の発報場所と警戒区域一覧図をよく確認したか。 |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  |  | ・出火場所に行き、火災の発生を周囲の者に知らせたか。 |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  | 通報 | ・電話又は、火災通報装置の取扱いは良かったか。 |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  |  | ・１１９番通報は正確に行ったか。 |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  |  | ・１１９番したことを、自衛消防隊長へ報告したか。 |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  | 連絡 | ・自衛消防隊長等への連絡は、良かったか。 |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  |  | ・在館者への｢火災発生｣の連絡は、良かったか。 |  | 良好・普通・不適 |
|  | 消火訓練 |  | ・消火器を持って現場に駆けつけたか。 |  |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  | ・消火器の取扱いは、適切だったか。 |  |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  | ・屋内消火栓等の取扱いは、適切だったか。 |  |  | 良好・普通・不適 |
|  | 避難訓練 |  | ・放送設備(非常用・業務用)による避難指示は適切だったか。 |  |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  | ・避難誘導員の配置は、適切だったか。 |  |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  | ・エレベーター等は、停止させたか。 |  |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  | ・避難口の開放は、適切だったか。 |  |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  | ・メガホン等による誘導指示は適切だったか。 |  |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  | ・避難器具の設定要領は良かったか。 |  |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  | ・逃げ遅れ等の確認は良かったか。 |  |  | 良好・普通・不適 |
|  | その他 |  | ・防火区画の構成要領は良かったか。 |  |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  | ・排煙設備の活用要領は良かったか。 |  |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  | ・消防隊への情報提供は良かったか。 |  |  | 良好・普通・不適 |
|  |  |  | ・避難終了を自衛消防隊長へ報告したか。 |  |  | 良好・普通・不適 |
| 反省点 |  |  |  |  |  |  |
| ※ 記入要領 １ 評価欄は該当する項目を○で囲む。訓練を実施しない箇所は斜線 ２ ｢普通｣の評価は、訓練が最低限達せられたことを意味し、これを基準に｢良好｣「不適」の評価をしてください ３ 本様式を２部作成し、2部を管轄消防提出してください ４ 反省点には、次回訓練の参考となる事項を記入してください |  |  |  |  | ※ 受付欄 |  |